附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、人体成分分析仪

- 、用途：用于门诊及住院患者的人体成分分析。

- 数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢等部位测量功能。

- 具备多种频率的电阻抗测量方法。

- 具备便携移动式功能。

- 具备躺姿、坐姿、站姿等测量姿势。

- 具备提供人体成分报告。

- 具备数据存储功能。

- 具备触摸屏和操作键盘功能。

- 测量体重范围：10～250kg。

- 测量身高范围：95～220cm。

- 电极方法：8点接触式/粘贴式电极等。

- 电极类型：接触式电极、粘贴式电极等。

- 保存结果：可通过输入ID号可存储结果（≥100000个）。

（四）、配置要求

- 主机           1台

二、直线加速器与大孔径CT保修

- 、用途：放疗科西门子直线加速器与大孔径CT保修

- 、数量：共2台

- 、技术要求

- 保修机型：西门子ARTISTE MV型直线加速器，西门子SOMATOM SENSATION OPEN型大孔径CT机。

- 保修类别：全保。

- 保修年限：2年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥4次/年。

- 、配置要求

- 直线加速器保修           1台

- 大孔径CT机保修          1台

三、高清胆道镜系统

- 、用途：用于保胆取石、肝内外胆管取石

- 数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 胆道镜1：三通道，Φ6.6mm，角度≥100。

- 胆道镜2：单通道，Φ4.65mm，角度≥100。

- 高清摄像系统：具备高清数字式摄像主机。

- 具备可变焦调焦摄像头。

- 氙灯冷光源系统：≥300W氙灯冷光源系统（含主机、导光束）。

- 具备≥24寸高清医疗专用监视器。

- 具备专用内镜台车。

- 手术配件：鳄口型取石钳、椭圆带侧孔型重复使用活检钳、取石网篮、电凝棒、吸取箱、气压碎石装置、导引帽、小拉钩等。

（四）、配置要求

- 主机           1台