附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

包1

- 胎儿心电图

- 、用途：用于胎儿心电检测。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 心电采集系统：≥6电极导联线，≥4路母胎心电放大器

- 具备可实时显示、打印一通道母体胸导心电信号、三通道腹部母胎混合心电信号功能。

- 具备对存储文件进行回放、分析测量、打印输出等处理功能

- 具备病例进行存储、编辑等管理功能。

- 具备硬盘等存储系统

- 显示器：≥22寸高分辨率显示器。

- 具备同屏显示多通道信号功能。

- 具备高分辨率激光打印机

- 具备图文工作站。

- 、配置要求

- 主机                    1台

- 显示器                  1台

- 打印机                  1台

- 工作站                  1台

- 导联线                  1套

包2

- 超声质量控制及远程会诊系统

- 、用途：用于超声会诊。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备数字信号与模拟信号的采集功能。

- 具备随时调节超声影像的亮度、对比度、锐度等影像参数

- 具备超声影像的单帧截图保存

- 具备超声影像的多帧录像保存

- 具备本地影像与远端影像的保存

- 具备对会诊数据进行加密功能

- 具备回声消除与噪声抑制和自动增益控制

- 具备视频与多路音频的同轨道录制

- 、配置要求

- 工作站主机               15套

- 会诊软件                  1套

- 医学影像采集终端          10台

包3

三、高速气钻保修

- 、用途：神经外科美敦力Legend Gold型高速气钻保修

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 保修类别：全保。

- 保修年限：3年。

- 响应时间：≤2小时，24小时内到场。

- 开机率：≥95%。

- 预防性保养服务：≥2次/年。

- 、配置要求

- 高速气钻保修                   3年

包4

- 低温冲击镇痛仪

- 用途：用于康复治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备手动预设工作时间功能。

- 具备实时监测治疗部位的皮肤表面温度功能。

- 喷射气体流速：≥2.0g/s

- 工作温度：≤40℃。

- 气流喷射指示光：红光、绿光、蓝光等。

- 具备内置蓄电池功能。

- 具备安全保护功能。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 干扰电治疗仪

- 用途：用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备二维、三维干涉波输出，并可相互转换。

- 具备吸附式电极。

- 具备连续模式、脉冲模式和自动模式等吸引模式。

- 具备吸引压智能调节功能。

- 具备顶板自动加热功能。

- 输出频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz等并可调节。

- 干涉频率：0.5~180Hz。

- 具备多种干涉模式并可调节。

- 具备多种治疗模式并可调节。

- 具备自动锁定功能。

- 具备过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护等安全保护功能。

- 配置要求

- 主机                    1台

- 上肢数字化多功能系列训练系统

- 用途：用于上肢系统康复训练。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 上肢系统可同时治疗不少于9个病人。

- 具备上肢主动5级可调抗阻训练。

- 具备握力、捏力测试及训练功能。

- 具备可调式手杆。

- 具备仪器上下可调功能。

- 具备多种运动模式。

- 具备数字化手功能/认知知觉评估与训练人机界面。

- 配置要求

- 主机                   1台

- 功能磁刺激治疗工作站

- 用途：用于肌骨系统疾病和脑卒中病人康复治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 磁场强度：≥4000mT。

- 具备磁场强度可调功能。

- 脉冲频率调节范围：0-99Hz并可调。

- 激光波长：≥650nm。

- 激光功率：≥3.5mW。

- 激光照射直径：≥2mm。

- 具备连续模式、单次触发模式、专家处方模式等工作输出模式。

- 具备液体循环冷却系统。

- 具备机械式支臂设计功能。

- 具备记忆功能。

- 具备专用治疗椅。

- 配置要求

- 主机                   1台

- 治疗椅                 1张

- 电动升降手法床

- 用途：用于痛症按摩、肢体关节、软组织牵拉治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备头部调节角度功能

- 头部具备标准通气孔。

- 床体具备多段式设计功能。

- 具备颈部、腰部、膝关节三部位可折，下肢分腿设计功能。

- 具备手控开关和脚踏开关调节功能。

- 最大安全承重：≥180KG。

- 配置要求

- 主机                   1台

- 电动升降训练床

- 用途：用于偏瘫、截瘫、骨关节病、骨折等肢体运动功能障碍康复治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备头部调节角度功能

- 头部具备标准通气孔。

- 床体具备多段式设计功能。

- 具备手控开关或脚踏开关调节功能。

- 最大安全承重：≥200KG。

- 配置要求

- 主机                   1台

- 超短波治疗仪

- 用途：用于肌肉、五官、内脏急慢性炎症治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备连续输出模式和脉冲输出模式功能。

- 输出功率：连续输出功率≧400 瓦，脉冲输出功率≧1000 瓦。

- 脉冲输出频率： 15-200 Hz。

- 治疗时间： 0-30 分。

- 输出波形：矩形脉冲波形。

- 具备不同脉冲频率及脉冲峰值功率对应的输出功率表。

- 具备多重防过载保护。

- 具备接口扩展功能。

- 配置要求

- 主机                   1台