附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

设备名称：电磁治疗仪

- 用途：用于慢性肝病治疗。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 磁场强度：≥0.04T。

- 具备高中低三档磁场工作模式。

- 磁通量：≥0.00002Wb。

- 脉冲周期：50±5次/min。

- 治疗时间：≥20min/次。

- 配置要求

- 主机                2台

- 治疗头              4个