附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、三摇杆手动病床

- 用途：用于肾内科病房。

- 数量：57套

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌

- 规格：≥2000（L）×1200（W）×450（H）mm。

- 床体称重量：≥150kg。

- 护栏具有防夹功能。

- 具备床尾卡。

- 配备多功能不锈钢输液杆。

- 床头尾板可拆卸。

- 背部倾斜度：≥50°。

- 腿部倾斜度：≥30°。

- 床面调节高度：≥450mm。

- 具备三折或以上螺杆。

- 螺杆：具有双向到位无极限保护功能。

- 具备整体升降功能。

- 配置要求

- 病床            57张

- 床头柜          57个

二、角膜板层刀

- 用途：用于角膜手术中板层剖切。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 主机系统：

2.1、具备不少于二个真空泵。

2.2、具备高低二组吸力负压压力控制。

2.3、具备连接旋转刀头系统、Epik平推刀头系统、SBK电动平推刀头系统等电动刀头功能。

2.4、具备连接气动刀头系统。

2.5、具备连接角膜内层移植手术配套设备等功能。

2.6、具备预先设置各种角膜瓣的参数功能。

- 电动平推刀头系统

3.1、具备电动的平推切削方式。

3.2、刀片振动速度：≥15000次/分钟

3.3、具备不同型号的吸力环。

3.4、具备实现个性化定制角膜瓣功能。

3.5、具备一次性刀头来切削角膜瓣。

- 配置要求

- 主机              1台