**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **高级全自动心肺复苏模拟人**
2. **用途**：用于心肺复苏模拟培训。
3. **数量**：6套
4. **技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备无线连接功能。
7. 具备遥控设置参数功能。
8. 具备模拟生命体征等。
9. 具备胸外按压、气道开放、人工呼吸等功能。
10. 具备CPR训练、模拟考核和实战考核等操作方式。
11. 具备电子显示屏功能。
12. 具备打印选择功能。
13. 具备液晶面板控制器。
14. 具备内部记录仪。
15. **配置要求**
16. 主机6台
17. 电子显示器6台