附件

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**项目名称：诊断工作站**

1. **、用途**：用于放射诊断。
2. **、数量**：5台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌。
5. 双竖屏：
   1. 显示器：≥21寸，
   2. 要求影像专业显示屏
   3. 分辨率：≥3兆.
   4. 具备自动亮度控制和白平衡自动调节。
6. 主机：
   1. 显示器：≥17寸。
   2. 硬盘：≥500G。
   3. 内存：≥16G。
7. **、配置要求**
8. 主机5台
9. 显示器5台
10. 双竖屏5台