附件

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**一、电子内窥镜和电子内镜保修**

1. **、用途**：电子内窥镜和电子内镜保修
2. **、数量**：1年
3. **、技术要求**
4. 保修类别：全保。
5. 保修年限：1年。
6. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
7. 开机率：≥95%。
8. 预防性保养服务：≥4次/年。
9. 提供每年的详细服务报告。
10. **、配置要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 机身号 | 安装日期 |
| 1 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2756669 | 2017-9-28 |
| 2 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2753783 | 2017-9-27 |
| 3 | 电子结肠镜 | PCF-Q260AZI | 2623315 | 2017-3-22 |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2722048 | 2017-3-22 |
| 5 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2726783 | 2017-3-22 |
| 6 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734811 | 2017-3-22 |
| 7 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734848 | 2017-3-22 |
| 8 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563600 | 2015-1-22 |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2401940 | 2014-12-30 |
| 10 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563589 | 2014-12-30 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-Q260 | 2563582 | 2014-12-30 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202478 | 2012-1-11 |
| 13 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2115804 | 2012-1-11 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-H260 | 2421436 | 　 |

1. **全院射线装置年度检测**
2. **、用途**：用于全院射线装置年度检测。
3. **、数量**：3年
4. **、技术要求**
5. 服务期：3年。
6. 检测内容：射线装置设备性能、机房防护、核医学科工作场所等检测。
7. 检测单位：具备放射卫生技术服务机构乙级或以上资质证书，具备良好的信誉和业绩。
8. 提供广州市三甲医院至少三家以上业绩合同复印件。
9. 检测时间：每年12月31日前完成检测并提供检测报告。
10. 检测报告：符合环保和卫生监督部门的相关要求。
11. 如设备或防护检测不合格，院方整改完成后需无条件进行复检。
12. 按照配置要求中装置名称分类进行报价相应的报价，每年根据医院实际检测的设备数量进行结算。
13. **、配置要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置名称 | 性能检测价格 | 机房防护价格 | 工作场所检测价格 |
| 1 | 医用电子直线加速器(LA) |  |  |  |
| 2 | 单光子发射型电子计算机断层扫描装置（ECT） |  |  |  |
| 3 | 计算机断层扫描装置(CT) |  |  |  |
| 4 | 数字减影血管造影装置（DSA） |  |  |  |
| 5 | 模拟定位CT机 |  |  |  |
| 6 | 医用磁共振设备（MRI） |  |  |  |
| 7 | 普放设备（固定式） |  |  |  |
| 8 | 普放设备（移动式） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |