附件

分体空调外包维保用户需求

**一、外包维保空调数量及要求**

1、分体空调数量760台。

2、室内外机每年清洗不少于两次。

3、维保期内派2人提供驻场服务。

**二、保养费说明**

1、保养费包含日常清洗维护及维修人工费用、更换电容、加雪种及其它（20元以内）小配件。

2、收费配件包括压缩机、电机、蒸发器、冷疑器、内外机壳、内外机电路板、四通阀、二三通阀门、接水盘、铜管电线、过滤器。