1. **便携式经颅多普勒血流分析仪**
2. **、用途**：用于脑损伤评估。
3. **、数量**：1台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备颅内外血管常规检测、血栓分析及监护等功能。
7. 具备检测Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI等功能。
8. 具备谱图标识功能。
9. 具备全自动双向计数功能。
10. 具备追加采集谱图和病历等功能。
11. 具备谱图方向可翻转功能。
12. 具备实时显示探头朝向功能。
13. 具备病案管理功能。
14. 具备微栓子监测软件。
15. **、配置要求**
16. 主机 1台
17. **人工智能乳腺癌筛查超声系统**
18. **、用途**：用于乳腺癌筛查超声诊疗。
19. **、数量**：1台
20. **、技术要求**
21. 品牌：国内外知名品牌。
22. 具备患者申请和登记功能。
23. 具备与门诊、住院系统相连并自动提取申请单功能。
24. 具备乳腺超声检查影像数据采集、保存、上传、下载等功能。
25. 具备乳腺超声检查报告数据处理功能。
26. 具备乳腺超声检查电子报告录入管理功能。
27. 具备查询打印功能。
28. 具备系统维护功能。
29. 具备消息自动提醒功能。
30. **、配置要求**
31. 主机 1台