1. **遥测心电监护仪**
2. **、用途**：用于患者心电监测。
3. **、数量**：5台
4. **、技术要求**
5. 品牌：国内外知名品牌。
6. 具备监测心电等功能。
7. 具备自动识别导联线功能。
8. 具备同屏多导同步显示功能。
9. 具备无线传输功能。
10. 具备数据存储功能。
11. 具备趋势图表、波形回顾、报警回顾、历史等回顾功能。
12. 具备能有将数据导入护理文书系统接口功能
13. **、配置要求**
14. 主机 5台