**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **彩超品牌及型号：**飞利浦的IU22型。
2. **项目内容：**超声科彩超保修。
3. **数量：1台**
4. **、技术要求**
5. 设备启用时间：2006年
6. 保修类别：全保。
7. 保修年限：2年。
8. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
9. 开机率：≥95%。
10. 预防性保养服务：≥4次/年。
11. 提供每年的详细服务报告。
12. **、配置要求**
13. 彩超保修2年

(一) **彩超品牌及型号：**飞利浦的ie33型。

1. **项目内容**：用于超声科彩超保修。
2. **数量：1台**

**（四）技术要求**

1. 设备启用时间：2011年
2. 保修类别：全保。
3. 保修年限：2年。
4. 响应时间：≤2小时，24小时内到场。
5. 开机率：≥95%。
6. 预防性保养服务：≥4次/年。
7. 提供每年的详细服务报告。
8. **、配置要求**
9. 彩超保修2年