**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**项目一：心胸外科手术器械一批**

1. **、用途**：用于术中塑型、翻转钢板及打通隧道。
2. **、数量**：20套
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 折弯器
	1. 材料:不锈钢等
	2. 表面粗糙度Ra≤1.6
6. 转棒钳
	1. 材料：不锈钢等
	2. 表面粗糙度Ra≤1.6
	3. 硬度：≥40HRC
7. 骨钩
	1. 材料：钛合金等
	2. 外表面粗糙度Ra≤1.6
8. **、配置要求**

1、手术器械 20套