**附件**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **根管治疗仪**
2. **、用途**： 用于根管测量。
3. **、数量**：3台
4. **、技术要求**
	1. 品牌：国内外知名品牌
	2. 具备单支锉根管成型功能
	3. 具备双向旋转动力功能。
	4. 具备反角弯机头。
	5. 旋转锉型号可颜色标记。
5. **、配置要求（每台）**
6. 主机 1台
7. 机头 2支