**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

**项目一：手术显微镜**

1. **、用途**：用于辅助精细的创伤外科手术。
2. **、数量**：1台
3. **、技术要求**
4. 品牌：国内外知名品牌
5. 具备单一可变物镜。
6. 10X目镜下最大视野≥180mm。
7. 具备光斑大小和视野范围自动同步功能。
8. 具备支架伸展功能。
9. 具备内置式光源，主光源为氙灯。
10. 具备通用手术导航系统接口。
11. **、配置要求**
12. 主机 1台
13. 物镜保护镜 2个