**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、**数字化移动X线机保修**

1、设备品牌型号： 岛津MUX-200D

2、保修项目： 移动平板2块，主机2台

3、开机率： ≥360天/年

4、故障响应时限： ≤2小时

5、零配件要求：原厂零配件

6、保修年限：整机保修2年。