附件

分体空调外包维保用户需求

**一、外包维保空调数量及要求**

1、分体空调数量760台，多联机500台（后附清单） 。

2、室内外机每年清洗不少于两次。

3、维保期内派2人提供驻场服务。

4、服务期：3年

**二、保养费说明**

1、保养费包含日常清洗维护及维修人工费用、更换电容、加雪种及其它（20元以内）小配件。

2、收费配件包括压缩机、电机、蒸发器、冷疑器、内外机壳、内外机电路板、四通阀、二三通阀门、接水盘、铜管电线、过滤器。

分体空调数量760台，多联机500台清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 品牌 | 型号 | 数量 | 位置 | 备注 |
| 后勤办公室 | 格力 | KF-35GW | 1 | 8号楼4层401 | 　 |
| 后勤办公室 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼4层402 | 　 |
| 后勤办公室 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 8号楼4层403 | 　 |
| 后勤办公室 | 美的 | KF-120LT | 1 | 8号楼4层404 | 　 |
| 后勤办公室 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼4层405 | 　 |
| 后勤办公室 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 8号楼4层406 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 8号楼3层310 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 8号楼3层310 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 松下 | KFR-32GW | 1 | 8号楼3层309 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 8号楼3层308 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 8号楼3层307 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 美的 | KF-35GW | 1 | 8号楼3层307 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 8号楼3层306 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格兰仕 | KFR-35GW | 1 | 8号楼3层306 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 美的 | KFR-50GW | 1 | 8号楼3层305 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 8号楼3层304 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼3层303 | 自购 |
| 后勤宿舍区 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼3层302 | 　 |
| 后勤宿舍区 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 8号楼3层301 | 　 |
| 后勤2楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 8号楼2层 | 　 |
| 后勤2楼 | 美的 | KF-35GW | 1 | 8号楼2层 | 　 |
| 后勤2楼 | 格力 | KF-50GW | 1 | 8号楼2层 | 　 |
| 后勤2楼 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼2层 | 　 |
| 后勤2楼 | 大金 | KF-72GW | 1 | 8号楼2层 | 　 |
| 后勤2楼 | 美的 | KF-50GW | 1 | 8号楼2层总值室 | 　 |
| 后勤2楼 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 8号楼2层科长室 | 　 |
| 后勤维修班 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 后勤维修班 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 后勤维修班 | 格力 | KFR-70LW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 后勤维修班 | 格力 | KFR-120LW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 后勤维修班 | 格力 | KF-35GW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 后勤仓库 | 格力 | KF-120TW | 3 | 8号楼1层 | 　 |
| 电房 | 日立 | KF-120LW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 电房 | 格兰仕 | KF-120LW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 电房 | 格力 | KF-70LW | 2 | 8号楼1层 | 　 |
| 洗衣班 | 美的 | KF-72WF | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 洗衣班 | 格力 | KF-72WK | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 洗衣班 | 格力 | KFR-72WK | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 洗衣班 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 洗衣班 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8号楼1层 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-50GW | 2 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-120LW | 2 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-35GW | 2 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 饭堂一楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-120LW | 3 | 饭堂二楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-35GW | 8 | 饭堂二楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-26GW | 6 | 饭堂二楼 | 　 |
| 综合保障科 | 美的 | KF-26GW | 4 | 饭堂二楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-45GW | 1 | 饭堂二楼 | 　 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2#楼附楼6层 | 2017/9/6 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8#楼1层洗衣班 | 2017/12/11 |
| 综合保障科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 汽车班值班室 | 2018/6/25 |
| 总务部 | 美的 | KF-35GW | 1 | 汽车班 | 　 |
| 总务部 | 美的 | KF-120LW | 2 | 通讯班 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-72GW | 1 | 通讯班 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-120TW | 2 | 能源监控中心机房 | 2018/6/25 |
| 消防中心 | 美的 | KF-120TL | 1 | 3号楼一层 | 　 |
| 监控室 | 格力 | KFR-72TL | 2 | 3号楼一层 | 　 |
| 监控室 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 3号楼一层 | 　 |
| 监控室 | 格力 | KF-120LW | 1 | 8号楼3层 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-26GW | 1 | 7号楼5层5001 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼5层5002 | 　 |
| 办公楼 | 松下 | KFR-32GW | 1 | 7号楼5层5004 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5005 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-50GW | 1 | 7号楼5层5006 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5007 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5008 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼5层5010 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼5层5011 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5012 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-26GW | 1 | 7号楼5层5013 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5015 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5016 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 7号楼5层5018 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-50GW | 1 | 7号楼5层会议室 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-50GW | 1 | 7号楼4层4001 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼4层4002 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼4层4004 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼4层4005 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-50GW | 1 | 7号楼4层4006 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼4层4007 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼4层4008 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼4层4009 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼4层4010 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-50GW | 1 | 7号楼4层会议室 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼4层4012 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼4层4013 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼4层4014 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-26GW | 1 | 7号楼4层4015 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-35GW | 1 | 7号楼4层4016 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-50GW | 1 | 7号楼4层4018 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-35GW | 1 | 7号楼1层1002 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-36GW | 1 | 7号楼1层1002 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1003 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1004 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1005 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼1层1006 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1007 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KF-35GW | 1 | 7号楼1层1009 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1010 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-26GW | 1 | 7号楼1层1012 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 7号楼1层1013 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼1层1015 | 　 |
| 办公楼 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼1层1016 | 　 |
| 办公楼 | 美的 | KFR-26GW | 1 | 7号楼1层1018 | 　 |
| 会计室 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 7号楼四层 | 2017/7/4 |
| 中医科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼二层 | 2017/7/4 |
| 康复科 | 格力 | KFR-72TW | 1 | 3号楼一层针灸室 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 3号楼一层针灸室 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KFR-72TW | 11 | 3号楼一层 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KFR-50GW | 3 | 3号楼一层 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 3号楼一层 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 5号楼3层 | 2017/9/6 |
| 康复科 | 格力 | KFR-72LW | 2 | 5号楼3层 | 2017/9/6 |
| 超声科 | 格力 | KFR-35GW | 4 | 2号楼与3号楼之间连廊 |
| 超声科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2号楼与3号楼之间连廊 |
| 超声科 | 格力 | KFR-72GW | 2 | 2号楼与3号楼之间连廊 |
| 超声科 | 格兰仕 | KF-120LW | 2 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 美的 | KF-72LW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 美的 | KF-72GW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 格力 | KF-50GW | 2 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 美的 | KF-51GW | 3 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 超声科 | 格力 | KFR-72TW | 3 | 2-3#楼连廊 | 2017/9/6 |
| 超声科 | 格力 | KFR-35GW | 3 | 2-3#楼连廊 | 2017/9/6 |
| 超声科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2-3#楼连廊 | 2017/9/6 |
| 呼吸内科 | 格力 | KFR-72TW | 2 | 3号2层肺功能室 | 　 |
| 呼吸内科 | 格力 | KFR-35GW | 2 | 3号2层肺功能室 | 　 |
| 设备科 | 格力 | KF-35GW | 2 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 美的 | KF-120LW | 3 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 格力 | KF-26GW | 2 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 美的 | KF-72GW | 1 | 设备楼 | 　 |
| 设备科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 设备楼 | 　 |
| 营建办 | 美的 | KF-35GW | 2 | 工地 | 　 |
| 营建办 | 格力 | KF-26GW | 1 | 工地 | 　 |
| 营建办 | 美的 | KF-50GW | 1 | 工地 | 　 |
| 营建办 | 美的 | KF-50GW | 1 | 工地办公室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 2号楼一层办公室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层登记室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层操作室1 | 　 |
| CT一室 | 美的 | KF-72GW | 2 | 2号楼一层操作室2 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-72GW | 1 | 2号楼一层操作室2 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2号楼一层操作室2 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2号楼一层诊断室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-120GW | 1 | 2号楼一层诊断室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 2号楼一层主任办公室 |
| CT一室 | 奥克斯 | KF--26GW | 1 | 2号楼一层仓库 | 　 |
| CT一室 | 格兰仕 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层仓库 | 　 |
| CT一室 | 美的 | KF-72GW | 1 | 2号楼一层仓库 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-72TL | 1 | 2号楼一层值班室 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KF-120TL | 2 | 2号楼一层操作室2 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-120TL | 1 | 2号楼一层操作室2 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 磁共振 | 　 |
| CT一室 | 美的 | KF-70LW | 2 | 磁共振 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-120LW | 2 | 2号楼1楼附楼 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-35GW | 3 | 2号楼1楼附楼 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2号楼1楼附楼 | 　 |
| CT一室 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 送水中心 | 　 |
| CT一室 | 美的 | KF-50GW | 1 | 送药中心 | 　 |
| 影像科 | 格力 | KFR-120LW | 1 | 2号楼一层CT机房 | 2017/4/21 |
| 放射科 | 美的 | KF-72GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 科龙 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 美的 | KF-120LW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 美的 | KF-120TW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 2号楼一层 | 　 |
| 放射科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 2号楼一层连廊 | 2017/9/6 |
| 放射科 | 格力 | KFR-120TW | 2 | 2号楼一层连廊 | 2017/9/6 |
| 放射科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2号楼一层6号室 | 2017/12/11 |
| 放射科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2号楼一层6号室 | 2017/12/11 |
| 放射科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2号楼一层 | 2018/4/16 |
| 眼科 | 美的 | KF-26GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-26GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-71LW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-26GW | 1 | 7号楼三层 | 　 |
| 眼科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 7号楼三层连廊 | 　 |
| 眼科 | 美的 | KF-71LW | 1 | 7号楼三层眼镜室 | 　 |
| 财务部 | 美的 | KF-35GW | 1 | 7号楼三层收费室 | 　 |
| 检验医学部 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 5号楼一层 | 2017/5/15 |
| 检验医学部 | 大金 | FNCQ2O3AAD-380V | 1 | 5号楼一层 | 2017/5/15 |
| 检验医学中心 | 格力 | KFR-50GW | 17 | 1号楼四层 | 2017/7/4 |
| 实验中心 | 美的 | KF-50GW | 1 | 1号楼5层 | 　 |
| 实验中心 | 美的 | KF-72GW | 1 | 1号楼5层 | 　 |
| 实验中心 | 格力 | KF-72TW | 1 | 1号楼5层细菌室 | 2017/4/21 |
| 病理科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 病理科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 病理科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 1号楼4层 | 2017/4/21 |
| 病理科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 1号楼4层 | 　 |
| 核医学科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 大金 | KFR-35GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 大金 | KFR-35GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 美的 | KF-26GW | 2 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 核医学科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 6号楼2层主任办公室 | 2017/9/6 |
| 核医学科 | 格力 | KFR-35GW | 2 | 6号楼1层 | 2017/9/6 |
| 核医学科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 6号楼1层骨密度仪器机房 | 2018/6/26 |
| 导医服务部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 1号楼1层门诊护士更衣室 | 2017/4/21 |
| 导医服务部 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 1号楼3层特诊专家诊室 | 2017/4/21 |
| 麻醉科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 3号楼1层日间手术室 | 2017/4/21 |
| 放疗科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-70GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-26GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KFR-26GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KFR-50GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 6号楼2层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KFR-120LW | 2 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-50GW | 2 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 美的 | KF-35GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 6号楼1层 | 　 |
| 放疗科 | 格力 | KF-72LW | 1 | 6号楼2层 | 2017/9/6 |
| 放疗科 | 格力 | KF-120LW | 2 | 6号楼1层大厅 | 2017/12/11 |
| 放疗科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 6号楼1层医生办公室 | 2017/12/11 |
| 放疗科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 6号楼1层机房配件室 | 2018/6/26 |
| 总务部 | 美的 | KF-35GW | 1 | 进修楼101 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 进修楼102 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 进修楼103 | 　 |
| 总务部 | 美的 | KF-35GW | 1 | 进修楼104 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 进修楼105 | 　 |
| 总务部 | 华凌 | KF-35GW | 1 | 进修楼202 | 　 |
| 总务部 | 美的 | KF-35GW | 1 | 进修楼204 | 　 |
| 总务部 | 格力 | KF-35GW | 1 | 进修楼205 | 　 |
| 总务部 | 美的 | KF-35GW | 5 | 进修楼301-305 | 　 |
| 退休办 | 格力 | KF-26GW | 6 | 老年活动中心（3单元） |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元101 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 2 | 2单元102 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元201 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元202 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 2 | 2单元301 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元401 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元402 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元501 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 2单元502 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 2 | 4单元101 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 5单元 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 1 | 8单元 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 8单元 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 2 | 7单元 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 6单元201 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 1 | 6单元202 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 6单元202 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-26GW | 2 | 13单元保安宿舍1楼 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 2 | 13单元保安宿舍1楼 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-50GW | 1 | 13单元消防宿舍1楼 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-26GW | 1 | 13单元消防宿舍2楼 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 1 | 13单元消防宿舍2楼 | 　 |
| 　 | 美的 | KFR-35GW | 1 | 11单元 | 　 |
| 　 | 格力 | KFR-26GW | 2 | 11单元 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 1 | 21单元救护员休息室 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-26GW | 1 | 21单元救护员休息室 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-26GW | 1 | 19单元 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-35GW | 1 | 19单元 | 　 |
| 　 | 海尔 | KF-26GW | 2 | 22单元 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 2 | 22单元 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 2 | 4单元402 | 　 |
| 　 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 25单元402 | 　 |
| 　 | 格力 | KFR-26GW | 3 | 25单元402 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-35GW | 12 | 板房护士楼102-112 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 板房护士楼113 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-35GW | 3 | 板房护士楼201-203 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 板房护士楼204 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-35GW | 8 | 板房护士楼205-212 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 板房护士楼213 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼101 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 2 | 水泥房护士楼102-103 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 4 | 水泥房护士楼104-107 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 7 | 水泥房护士楼201-207 |
| 护理部 | 春兰 | KF-25GW | 1 | 水泥房护士楼301 | 　 |
| 护理部 | TCL | KF-25GW | 1 | 水泥房护士楼302 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼303 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼304 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼305 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼306 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼307 | 　 |
| 护理部 | 格力 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼401 | 　 |
| 护理部 | 长虹 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼402 | 　 |
| 护理部 | 长虹 | KF-26GW | 1 | 水泥房护士楼403 | 　 |
| 护理部 | 美的 | KF-26GW | 4 | 水泥房护士楼404-407 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-50GW | 2 | 1号楼6层 | 　 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-26GW | 5 | 1号楼6层 | 　 |
| 生殖中心 | 美的 | KFR-120TL | 2 | 1号楼6层 | 　 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-72GW | 2 | 1号楼6层 | 　 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 1号楼3层输液室 | 　 |
| 生殖中心 | 天加 | TAC1013BHH | 1 | 1号楼六层 | 2017/7/4 |
| 生殖中心 | 格力 | KF-35GW | 1 | 1号楼六层咨询室 | 2017/7/4 |
| 生殖中心 | 格力 | KF-26GW | 2 | 20单元201房 | 2017/9/6 |
| 生殖中心 | 格力 | KF-120LW | 1 | 1#楼5层等候区 | 2017/12/11 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 1#楼3层男科诊室 | 2017/12/11 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-72GW | 2 | 1#楼5层 | 2018/4/16 |
| 生殖中心 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 1号楼6层 | 2018/4/16 |
| 生殖中心 | 格力 | KF-26GW | 2 | 1号楼6层取精湿 | 2018/6/26 |
| 生殖中心 | 格力 | KF-26GW | 1 | 生活区员工休息室 | 2018/6/26 |
| 体检科 | 格力 | KFR-50GW | 6 | 1号楼7层 | 　 |
| 体检科 | 格力 | KFR-50GW | 4 | 1号楼9层 | 　 |
| 体检科 | 美的 | KF-120GW | 1 | 1号楼9层 | 　 |
| 美容科 | 美的 | KF-72GW | 2 | 1号楼8楼 | 　 |
| 美容科 | 美的 | KF-35GW | 2 | 1号楼8层 | 　 |
| 美容科 | 美的 | KF-50GW | 2 | 1号楼8层 | 　 |
| 美容科 | 美的 | KF-26GW | 2 | 1号楼8层 | 　 |
| 医教科 | 美的 | KF-120LW | 5 | 1号楼10楼 | 　 |
| 医教科 | 美的 | KF-50GW | 2 | 1号楼10楼 | 　 |
| 医教科 | 美的 | KF-35GW | 2 | 1号楼10楼 | 　 |
| 收费科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 1号楼1层 | 　 |
| 收费科 | 格力新风机 | FG2.6/D | 1 | 1号楼1层财务办公室 | 2017/12/11 |
| 收费科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 1-2#楼2层连廊 | 2017/12/11 |
| 收费科 | 格力 | KFR-120TW | 1 | 1-2#楼2层连廊 | 2017/12/11 |
| 产科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 1号楼2层产科 | 　 |
| 妇科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 1号楼2层妇科手术室 | 　 |
| 礼堂 | 格力 | KF-120LW | 6 | 1号楼9层会议室 | 　 |
| 礼堂 | 华凌 | KF-35GW | 1 | 1号楼9层会议室 | 　 |
| 外科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 门诊4楼 | 　 |
| 外科 | 美的 | KF-120TW | 2 | 门诊4楼 | 　 |
| 医保办 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 1-2#楼2层连廊 | 2017/12/11 |
| 口腔科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 1号楼3层 | 　 |
| 口腔科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 1号楼3层 | 　 |
| 口腔科 | 格力 | KFR-50GW | 2 | 1号楼3层 | 　 |
| 口腔科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 1号楼3层 | 　 |
| 儿科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2号楼6楼 | 　 |
| 儿科 | 格力 | KFR-35GW | 4 | 2号楼6楼 | 　 |
| 儿科 | 格力 | KF-72GW | 3 | 2号楼6楼 | 　 |
| 儿科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 2号楼6楼NICU配奶室 | 2018/6/26 |
| 儿科 | 格力 | KF-26GW | 3 | 2号楼6楼NICU配奶室 | 2018/6/26 |
| 儿科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼6楼NICU配奶室 | 2018/6/26 |
| 血透室 | 格力 | KFR-26GW | 5 | 2号楼副楼 | 　 |
| 血透室 | 格力 | KFR-50GW | 2 | 2号楼副楼 | 　 |
| 血透室 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2号楼副楼 | 　 |
| 血透室 | 格力 | KFR-120TW | 3 | 2号楼副楼 | 　 |
| 煎药室 | 格力 | KF-35GW | 2 | 附楼7楼 | 　 |
| 煎药室 | 格力 | KF-26GW | 1 | 附楼7楼 | 　 |
| 心血管一科 | 格力 | KFR-72TW | 1 | 2号楼7楼 | 　 |
| 心血管二科 | 美的 | KF-26GW | 1 | 2号楼8楼 | 　 |
| 心血管二科 | 美的 | KF-50GW | 1 | 2号楼8楼 | 　 |
| 心血管外科 | 格力 | KFR-120TW | 3 | 2号楼12楼 | 　 |
| 心血管外科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 2号楼12楼 | 　 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-72TW | 2 | 2号楼10楼1区 | 　 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-120TW | 2 | 2号楼10楼1区 | 　 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-120TW | 2 | 2号楼10楼1区 | 2017/4/21 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-72TW | 2 | 2号楼10楼1区 | 2017/4/21 |
| 神经内科 | 格力 | KF-72TW | 1 | 2号楼10楼1区 | 　 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-72TW | 1 | 2#楼11层 | 2018/6/26 |
| 神经内科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 2#楼11层 | 2018/6/26 |
| 神经内科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 2#楼11层 | 2018/6/26 |
| 血液科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 2号楼14楼 | 　 |
| 血液科 | 格力 | KFR-35GW | 2 | 2号楼14楼 | 　 |
| 内镜中心 | 美的 | KFR-72GW | 8 | 2号楼15楼 | 　 |
| 内镜中心 | 美的 | KFR-50GW | 1 | 2号楼15楼 | 　 |
| 血液科 | 美的 | KF-26GW | 3 | 2号楼14楼 | 　 |
| 血液科 | 美的 | KF-35GW | 2 | 2号楼14楼 | 　 |
| 血液科 | 美的 | KF-50GW | 2 | 2号楼14楼 | 　 |
| 血液科 | 美的 | KF-72GW | 1 | 2号楼14楼 | 　 |
| 信息科 | 大金 | RSQ250ABY(10匹） | 2 | 新增机房 | 　 |
| 信息科 | 大金 | FSSP125BA(5匹) | 4 | 新增机房 | 　 |
| 信息科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2号楼16楼办公室 | 　 |
| 信息科 | 格力 | KF-72GW | 2 | 3#楼负1层机房 | 2017/12/11 |
| 药物临床试验 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 2号楼16层 | 　 |
| 药物临床试验 | 格力 | KFR-35GW | 5 | 2号楼16层 | 　 |
| 药物临床试验 | 格力 | KFR-50GW | 2 | 2号楼16层 | 　 |
| 药物临床试验 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2号楼16层 | 　 |
| 药物临床试验 | 格力 | KF-72TW | 2 | 2#楼附楼GCP药房 | 2017/12/11 |
| 感染科 | 格力 | KF-26GW | 13 | 5号楼2层 | 　 |
| 感染科 | 格力 | KF-35GW | 5 | 5号楼2层 | 　 |
| 感染科 | 格力 | KF-50GW | 4 | 5号楼2层 | 　 |
| 感染科 | 格力 | KF-50TW | 1 | 5号楼2层 | 　 |
| 感染科 | 格力 | KF-72TW | 2 | 5号楼2层 | 　 |
| 产科 | 格力 | KFR-35GW | 2 | 3号楼2层门诊 | 　 |
| 产科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 3号楼2层门诊 | 　 |
| 产科 | 格力 | KFR-72TW | 1 | 3号楼2层门诊 | 　 |
| 神经外科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 3号楼13层 | 　 |
| 保卫科 | 格力 | KFR-50GW | 1 | 警务室 | 　 |
| 保卫科 | 格力 | KFR-120LW | 1 | 7#楼3层监控室 | 　 |
| 保卫科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 北大门收发室 | 2017/12/11 |
| 保卫科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 北大门3层保安室 | 2017/12/11 |
| 保卫科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 北大门2层保安室 | 2017/12/11 |
| 保卫科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 北大门1层保安室 | 2017/12/11 |
| 保卫科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 医院出入门岗 | 2018/9/12 |
| 保卫科 | 格力 | KF-26GW | 2 | 医院出入门岗 | 2018/9/12 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 1 | 健康小屋 | 　 |
| 　 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 门诊3楼诊室 | 　 |
| 　 | 格力 | KF-26GW | 1 | 门诊3楼更衣室 | 　 |
| 　 | 美的 | KF-35GW | 1 | 设备科一楼报刊室 | 　 |
| 检验实验室 | 格力 | KFR-26GW | 3 | 南楼5号楼1楼 | 　 |
| 检验实验室 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 南楼5号楼1楼 | 　 |
| 检验实验室 | 格力 | KFR-50GW | 6 | 南楼5号楼1楼 | 　 |
| 检验实验室 | 格力 | KFR-72TW | 2 | 南楼5号楼1楼 | 　 |
| 康复研究中心 | 美的 | KF-26GW | 17 | 南楼5号楼3楼 | 　 |
| 康复研究中心 | 美的 | KF-26GW | 1 | 南楼5号楼3楼 | 　 |
| 康复研究中心 | 格力 | KF-26GW | 1 | 南楼5号楼3楼 | 　 |
| 康复科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 3#楼1层推拿室 | 2018/9/12 |
| 皮肤科 | 格力 | KF-26GW | 14 | 南楼5号楼4楼 | 　 |
| 皮肤科 | 美的 | KF-26GW | 6 | 南楼5号楼4楼 | 　 |
| 皮肤科 | 格力 | KF-72GW | 1 | 南楼5号楼4楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 南楼5号楼6楼护士值班室 | 2017/7/4 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-35GW | 13 | 南楼5号楼5楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-26GW | 3 | 南楼5号楼5楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KFR-26GW | 2 | 南楼5号楼5楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KFR-35GW | 1 | 南楼5号楼5楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-72LW | 1 | 南楼5号楼5楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 南楼5号楼6楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-26GW | 1 | 南楼5号楼6楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-35GW | 2 | 南楼5号楼6楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 南楼5号楼6楼 | 　 |
| 脊柱外科 | 格力 | KF-72LW | 2 | 南楼5号楼6楼 | 　 |
| 中医科 | 格力 | KFR-35GW | 11 | 南楼5号楼4层 | 　 |
| 中医科 | 格力 | KFR-35GW | 3 | 7#楼2层 | 2018/4/16 |
| 妇科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 1#楼2层治疗室 | 2017/12/12 |
| 骨科 | 格力 | KF-50GW | 1 | 1#楼4层门诊 | 2018/4/16 |
| 内分泌科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 2#楼13层 | 2018/4/16 |
| 心血管内三科 | 格力 | KFR-72GW | 1 | 3#楼20层 | 2018/4/16 |
| 心血管内三科 | 格力 | KFR-120TW | 1 | 3#楼20层 | 2018/4/16 |
| 文秘科 | 格力 | KFR-26GW | 1 | 7#楼5层5011 | 2018/6/26 |
| 文秘科 | 格力 | KF-35GW | 1 | 7#楼5层5011 | 2018/9/12 |
| 　 | 美的 | MDV-D18Q1,22Q1,36Q1,45Q1(1-2匹) | 306 | 10号楼 | 一面出风嵌入式 |
| 　 | 美的 | MDV-D28Q4,36Q4,45Q4,50Q4,56Q4,63Q4,71Q4,80Q4,90Q4,100Q4(1-4匹) | 81 | 10号楼 | 四面出风嵌入式 |
| 　 | 美的 | KFR-120QW(5匹) | 1 | 10号楼 | 四面出风嵌入式(单元机) |
| 　 | 美的 | MDV-D28T,36T,45T,56T,71T,80T,90T(1-3.5匹) | 92 | 10号楼 | 暗藏风管式 |
| 　 | 美的 | MDV-280W/DSN1-891(G),MDV-900W/DSN1-980(G),MDV-1400(50)W/DSN1(G),MDV-1780(64)W/DSN1(G) | 20 | 　 | 空调主机 |
| 总数 | 　 | 　 | 1260 | 　 | 　 |