# 附件1

工程要求

一、工程概况：

项目（一）南楼四楼室内装修工程

- 本项目建筑面积约560m2，原有病房16间及医生办、值班室、主任办、仓库、治疗室共计21间，根据相关部门及科室现场协商作出以下装修标准及项目；

- 更换所有卫生间塑钢门、排气扇、吸顶灯，天花铝扣板清洁，给排水、洁具检修清洁及破损部分更换；

- 病房及办公区所有防盗网拆除，所有铝窗更换小五金（门扣、滑轮），清洗更换纱窗，原门套脱落、破损整体维修，更换原木饰面板、饰面线油漆，房门扇维修，破损严重部分重新制作安装；

- 办公区域做调整，设置2间主任办公室，增设卫生间，南侧2间普通间打通为一间，做医生办公室（拆除卫生间2间，铲除地面砖及墙面瓷片，重新批荡基层及防水后穰贴块料，增加插座、网络、吊顶、拆门、封门、增设洗手盆等）。医生值班室增设卫生间，仓库改为病房并增设卫生间。

- 所有抹灰面淸铲，扇灰粉刷翻新，原地面砖等块料清洁，照明线路检修，灯具更换等。

项目（二）水电楼三楼员工宿舍改造装修工程

该工程位于院内水电班东侧围墙边，原扩建房二楼屋面加建工程，拟采用钢结构轻质板材搭建及室内相应配套设施（内增设卫生间、厨房、地面、墙面铺贴砖，天花吊顶及水电安装等，）建筑面积约140平方米。

# 二、施工工期:

# 完工期限：60日历天。

三、报价要求：

本项目为按综合单价包干形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。

四、质量标准：

1、质量标准：合格工程。

2、设计要求：按国家相关的技术规范行业标准。

3、验收要求：图纸、文件齐全并有双方到场进行验收；项目验收的标准执行国家相关验收规范。

五、总体技术要求：

### 应根据建设单位提供的图纸和文件的要求范围内进行施工，各项技术参数和指标必须符合国家规范的要求。（参照建设单位提供图纸）。

六、保留内容：

采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用双方签字认可。

七、材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由成交单位自行采购和付款；

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本询价文件的要求。各种零配件的质量、品牌，应符合国家规定的质量标准。成交单位安装时，须提供与询价产品一致的证明材料。

# 八、质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格；

2、质量保障：

（1）成交方提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家规定的有关质量标准的货物，对国家强制性相关产品提供3C认证证书；

（2）货物制造质量出现问题，负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

1）货物保修服务按厂家标准执行，成交供应商免费提供至少1年免费上门保修服务的标准；

2）质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）；

（2）在质保期内成交供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责；

（3）质保期满后，成交供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应；

（4）应有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。用户使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

九、项目采购量清单（按项目采购量要求）

# 十、提供选用本项目范围内的设备材料品牌清单表：（由被询价人填写）

| 工程名称: 广东省第二人民医院（ ）装修、改造工程 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 参考品牌 |

在施工中设备材料必须按询价时选用的本表中的所选品牌进行采购。

十一、装修、改造平面图纸（按设计要求）