**附件：说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. DSA维保服务

1.保修年限：1年

2.保修类别：全保

3.品牌及型号：飞利浦FD10

4.响应时间：≤2小时（工作日08:00-20:00）。在工程师确认有必要到现场的情况下，工作日24小时内到场。开机率≥95%；

5.含球管,平板,探测器等其他所有设备配件；定期保养（每季度至少1次）