# 用 户 需 求 书

# 一、项目名称：广东省第二人民医院机场急救中心装配式体检区采购项目

# 二、项目概况：

# 本项目位于广州市白云区白云国际机场急救中心。本次采购的内容包括：装配式体检区采购（包含配套水电、网络安装等），建筑面积约为300平方米，本次工程范围不包含家具。

# 二、项目工期:

# 工期计算由场地移交之日起，至验收合格之日止，总工期25日历天。

三、报价要求：

（一）本项目按固定总价形式承包。包人工、包材料、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收。

（二）供应商应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除采购人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

（三）本项目要求进行现场勘查，供应商需结合现场实际情况进行报价，如现场尺寸与图纸尺寸有偏差，以现场尺寸为准。

四、产品要求：

（一）100mm双面钢制挂扣隔墙系统（耐火极限应≥1.5小时）。

（二）双面15MM复合金属钢板（面0.8mm钢板包覆12mm防火石膏板）。

（三）钢制墙板表面工艺，为滚涂工艺/木纹覆膜工艺。

（四）冷弯一体成型挂卡系统框架龙骨可调节水平高低。

（五）装配式隔墙必须满足2小时防火报告。

（六）装配式隔墙必须满足安全抗撞击测试。

（七）装配式隔墙必须满足隔音检测要求。

（八）装配式隔墙必须满足防霉抗菌要求。

（九）具备重复安装使用的特殊性。

（十）配套体检区水电、网络安装。

# 五、质量保证期及质保服务

（一）质量要求为：合格。

（二）质量不符合技术要求以及技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量不合格者，采购人可要求供应商退货，一切费用由供应商承担。

（三）质量保障

1.供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及需求书中规定的有关质量标准的货物。供应商应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

2.货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

3.所有货物要求质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

（四）保修及售后服务

1.质保期：货物保修服务按厂家标准执行，供应商免费提供至少2年免费上门保修服务。保修期自验收合格，供应商和采购人在验收单上签字之日起计算。

2.在质保期内供应商应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由供应商负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由供应商负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计。

3.供应商应安排专业维修保养工程师到采购人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。