项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

1. **数字减影血管造影装置（DSA）保修**
2. **品牌与型号：**西门子Aritispheno型
3. **启用时间：**2021年
4. **技术要求**
	1. 保修类别：整机全保。
	2. 保修年限：3年。
	3. 数量：1台。
	4. 具备故障通知立即响应，≤24小时内到达现场。
	5. 具备一年不少于两次的保养并提供服务报告。
	6. 具备电气校准测试并提供服务报告。
	7. 具备保障年正常开机时间：≥95%。