广东省第二人民医院医学常规检验外送第三方服务项目需求书

- 项目需求

覆盖临床检验、生化免疫、微生物和细胞分子遗传学等相关检验项目≥2000项，并提供开展项目名称、临床收费、检测方法、使用试剂、出报告时间等信息的具体清单。委托方根据日常临床工作的需求，送检其中部分常规检验项目（项目不固定）。

2、服务能力

1）具有医疗机构执业许可证及临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书，符合生物安全级别2级及以上要求，并提供病原微生物实验室备案通知书复印件。

2）具有通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）（ISO15189）等的认证，并提供证书和认可项目清单复印件。通过 ISO15189 实验室认可的项目数量≥200项；通过省级以上室间质评认证证书数量≥100项。

3）获得《信息系统安全等级保护三级证书》，与医院项目系统实施双向数据传输对接，并保障信息传输安全。

4）获得《道路运输经营许可证》并配备运输车辆，具备《药物冷链物流运作规范》GB/T  28842-2012国家标准示范企业证书，CATA航空运输销售代理业务资质认可证书，符合《GBT 28577-2012 冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

5）全年无休上门服务，每天至少两次冷链标本收取。物流团队具有通过危险品运输培训和生物安全培训的人员。

6）检验结果必须与三级医院结果互认。

3、服务要求

1)投标人应支持委托方实验室建设检验科LIS系统，应配合支持信息系统对接，实现检验项目结果传输，涉及的具体内容如有必要双方再另行签署相关协议。（可提供系统对接医院的相关协议复印件为准）

2)投标人保证按国家检验规范进行操作，为了保证分析前标本质量双方约定标本保存、运输，并对标本的检验报告承担相应的责任。

3) 投标人有为采购人保密的义务，未经同意不得向第三方泄露委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。

4)检测样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经许可不得挪作它用。能够按照国家、按用户要求妥善保存及销毁检验后样本。保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的对检验结果进行修正及更改。

5)能提供室间质评和室内质量控制报告，并参加国家卫计委临检中心参与评比或能力验证；室内质控报告包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告。

6)常规检验检查项目电子版报告回送时间不得超过48小时，并提供危急值报告服务。