项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

**2：技术参数及配置**

1. **腹腔镜手术器械**
2. **品牌：**国内外知名品牌
3. **数量**：1批
4. **技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 手术器械 | 规格 | 数量 |
| 1 | 哈巴狗钳头 | 25mm弯头带齿 | 4 |
| 2 | 哈巴狗钳头 | 65mm直头无齿 | 4 |
| 3 | V型持针钳（弯头） | Φ5\*330mm | 7 |
| 4 | 吸引器(弹簧式) | Φ5\*330mm | 3 |
| 5 | 吸引器(弹簧式) | Φ5\*420mm | 2 |
| 6 | 双极电凝钳（精细） | Φ5\*330mm | 3 |
| 7 | 单极吸引器（带电凝、棒状、三孔） | Φ5\*330mm | 3 |
| 8 | 单极吸引器（带电凝、棒状、三孔） | Φ5\*420mm | 1 |
| 9 | 弯剪刀(双动） | Φ5\*330mm | 2 |
| 10 | 弯剪刀(双动） | Φ5\*420mm | 2 |
| 11 | 弯分离钳 | Φ5\*330mm | 9 |
| 12 | 无创抓钳（加长） | Φ5\*330mm | 4 |
| 13 | 阑尾抓钳 | Φ5\*330mm | 4 |
| 14 | 胃抓钳 | Φ5\*330mm | 9 |
| 15 | 胃抓钳 | Φ5\*420mm | 2 |
| 16 | 胃抓钳 | Φ5\*330mm | 4 |
| 17 | 可弯肠抓钳 | Φ10\*330mm | 4 |
| 18 | 手握式荷包钳 | Φ12\*330mm(手握式） | 1 |
| 19 | 剪式荷包钳 | 260（剪式） | 2 |