# 一次性婴幼儿用塑料奶瓶采购需求

1. **项目内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 一次性婴幼儿用塑料奶瓶采购 | 1年 |

1. **项目基本概况**

根据医院儿科、产科的业务需要，采购人将遴选服务机构1个，为我院进行一次性婴幼儿用塑料奶瓶的供货，服务时限1年。产品的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由服务商承担。服务商负责将产品送到医院儿科、产科科室过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

1. **一次性奶瓶质量要求**

1.符合GB4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》标准；

2.材质：食品级奶瓶专用聚丙烯 PP(透明状)，原料单纯，无任何辅料.无任 何添加剂，不含双酚 A，不含 DEHP 塑化剂，不含邻苯二甲酸酯。具有高透明、耐高温、无异味、硬度高等优点。

3.容量：100ml，容量示值最小分度值为 5ml

4.包装要求：单个奶瓶独立包装，奶瓶要宽口，奶嘴易套脱，不易滑落。

5.奶嘴材质：食用硅胶，十字开孔。

6.质量要求：获得ISO9001 认证。

7.产品经过环氧乙烷灭菌。

8.保质期：产品保质期不少于2年。

1. **服务内容：**

1.交货地点、收货人信息：

交货地点：广东省广州市海珠区新港中路466号大院2号楼6楼新生儿儿科和3号楼9楼产科。

收货人信息：姓名：黄惜华；科室：新生儿科；联系电话：13826193548/姓名：陈健飞；科室：产科；联系电话：15920580456。

2.运输方式及费用负担：由服务商安排运输，并承担运费。

3.送货期限：科室下单后3天内将产品送到科室。

4.应具备自有仓储、物流配送能力，具有医用耗材的配送资质，分别表明上述仓库面积并提供房产证明或房屋租赁证明复印件加盖公章，仓库符合监管部门审核要求，需提供相关证明材料。

5.投标人或其分支机构在广东省内拥有自主产权或租赁使用权限的仓库，且仓库面积≥300平方米。

6.投标人应当有与所经营的医用耗材相适应的质量管理制度和质量管理机构或人员。能实现医用耗材购进、储存、销量等供应链全过程质量控制管理。

7.服务期限：1年。