# 新生儿及早产儿纸尿裤采购需求

1. **项目内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 |
| 1 | 新生儿及早产儿纸尿裤采购 | 1年 |

1. **项目基本概况**

根据医院儿科、产科的业务需要，采购人将遴选服务机构1个，为我院进行新生儿及早产儿纸尿裤的供货，服务时限1年。产品的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由服务商承担。服务商负责将产品送到医院儿科、产科科室过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

1. **新生儿及早产儿纸尿裤质量要求**

1.符合GB15979-2002一次性使用卫生用品标准；符合GB28004-2011纸尿裤（片、垫）标准。

2.材质：纯棉材质，超薄芯体0.3cm,高吸水性树脂，无纺布。

3.包装外观质量：婴儿纸尿裤外观洁净，不掉色，防漏底膜完好，无破损。4.封口牢固;松紧带粘合均匀，固定贴位置符合使用要求。

5.灭菌方式：加热灭菌及紫外线灭菌。

6.相关检测项目：重金属含量(铅<10mg/kg)，重金属含量(砷)<2mg/kg，重金属含量(镉)<5mg/kg，重金属含量(汞)<1mg/kg，无可移迁性荧光物质，丙烯酰胺含量<0.1mg/kg，甲醛含量<6mg/kg，邻苯二甲酸酯含量<0.1%，不含可分解致癌芳香胺染料。

7.微生物指标：细菌菌落总<20cfu/g,不得检出大肠菌群，不得检出致病性化脓菌，真菌菌落总数<20cfu/g

8.性能参数：规格：初生儿(NB)，适用体重:≤5kg，适用腰围最大值47cm

9.保质期：产品保质期不少于3年，服务商应承诺提供产品在到达采购方时，纸尿裤产品剩余保质期应不低于整体保质期的4/5。

10.亲肤设计：添加含有儿童肌肤呵护芦荟或金盏花精华成份，保护儿童免受尿便的刺激。2倍弹力侧腰围，高透气外层，能有效避免闷热湿气，能有效减少20%肌肤与纸尿裤的接触面积。

11.吸收设计：超薄吸收芯,复合芯体应轻盈柔韧，采用高分子吸水珠珠，能均匀、快速分散吸收尿液,不易起坨和变形，能迅速吸收并牢牢锁住尿湿，能有效防止回渗，至少保持12小时干爽。

12.外层设计：采用触感柔软材质，内外表层均使用微米级细腻纤维，采用热风工艺制造，能达到柔软蓬松；具备1000 个以上呼吸微孔。前厚后薄设计（前厚：尿液集中在核心吸收区，能有效防止侧漏，后薄：能有效避免闷热）。

13.锁水设计：采用四层锁水设计。尿液隔离层，能锁住尿湿，长效迅速吸收。吸收芯能均匀扩散。锁水芯能超前锁水，防止回渗。能锁住高达自身重量约 30 倍的水分。

14.干爽设计：应采用透气底膜，针对初生婴儿的便便情况而设计，锁住稀便，能减少便便刺激而致的红屁股产生。

15.防漏设计：弹性侧腰围、弧形腰贴，能让纸尿裤更贴合儿童身体，有效防止侧漏和后漏。

16.尿湿显示：能有效及时提醒更换，更加方便省力。

1. **服务内容：**

1.交货地点、收货人信息：

交货地点：广东省广州市海珠区新港中路466号大院2号楼6楼新生儿儿科和3号楼9楼产科。

收货人信息：姓名：黄惜华；科室：新生儿科；联系电话：13826193548/姓名：陈健飞；科室：产科；联系电话：15920580456。

2.运输方式及费用负担：由服务商安排运输，并承担运费。

3.送货期限：科室下单后3天内将产品送到科室。

4.应具备自有仓储、物流配送能力，具有医用耗材的配送资质，分别表明上述仓库面积并提供房产证明或房屋租赁证明复印件加盖公章，仓库符合监管部门审核要求，需提供相关证明材料。

5.投标人或其分支机构在广东省内拥有自主产权或租赁使用权限的仓库，且仓库面积≥300平方米。

6.投标人应当有与所经营的医用耗材相适应的质量管理制度和质量管理机构或人员。能实现医用耗材购进、储存、销量等供应链全过程质量控制管理。

7.服务期限：1年。