项目相关技术参数及配置参阅附件

**附件：**

**说明：**本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.

**1：商务要求**

1. 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2. 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3. 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。
4. 回款时间参考标准：1、新安装设备验收合格后提交发票起3个月内；2、保修设备执行计划9个月后提交发票起3个月内。

**2：技术参数及配置**

1. **消化内镜保修**
2. 品牌：奥林巴斯
3. 规格型号：见附件设备清单
4. 保修类别：全保
5. 保修年限：1年。
6. 具备响应时间≤2小时，小维修≤48小时，大维修≤15个工作日。
7. 具备维修过程中使用的零配件为原厂配件并提供配件来源证明材料。
8. 具备免费提供最新版本的设备系统软件和硬件的安全性改版、升级和技术支持。
9. 具备维修时长超过3个工作日需提供给院方备用品
10. 具备提供定期预防性保养及设备使用的相关培训。
11. 具备提供全面的测试和维护保养纪录，每年度提供维护保养报告。
12. 附件：设备清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 按降序排序机身编码 | 保有设备名 |
| 1 | 2421436 | GIF-H260:电子胃镜(EVIS LUCERA) |
| 2 | 2202478 | GIF TYPE Q260J:电子胃镜 |
| 3 | 2631476 | GIF TYPE 2TQ260M:电子胃镜 |
| 4 | 2722048 | CF-H290I:电子结肠镜 |
| 5 | 2401940 | CF-HQ290I |
| 6 | 2847898 | GIF-XP290N:电子上消化道内窥镜 |
| 7 | 2725806 | GIF TYPE Q260J:电子胃镜 |
| 8 | 2753783 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 9 | 2753720 | CF-HQ290I:电子结肠内窥镜 |
| 10 | 2756669 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 11 | 2756667 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 12 | 2734656 | JF TYPE 260V:电子十二指肠镜 |
| 13 | 2960243 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 14 | 2960248 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 15 | 2960241 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 16 | 2960249 | GIF-HQ290:电子上消化道内窥镜 |
| 17 | 2923389 | PCF-H290ZI:电子结肠内窥镜 |
| 18 | 2922323 | CF-HQ290ZI:电子结肠内窥镜 |
| 19 | 2922324 | CF-HQ290ZI:电子结肠内窥镜 |
| 20 | 2923406 | PCF-H290ZI:电子结肠内窥镜 |
| 21 | 2923403 | PCF-H290ZI:电子结肠内窥镜 |
| 22 | 2944693 | CF-H290I:电子结肠内窥镜 |
| 23 | 2935237 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 24 | 2935238 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 25 | 2935232 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 26 | 2935223 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 27 | 2935222 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 28 | 2935231 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |
| 29 | 2935225 | GIF-H290Z:电子上消化道内窥镜 |